## Tabelle1
| tepelné čerpadlo |  | ok
| bojler TUV |  | ok
| elektro indukčný sporák |  | ok
| chladnička |  | ok
| elektro rúra |  | ok
| umývačka riadu |  | ok
| práčka |  | ok
| sušička |  | ok
digestor
rekuperátor (podkrovie)
| indukčný sporák (starká) |  | ok
| elektrotrúba (starká) |  | ok
| chladnička (starká) |  | ok
| práčka (starká) |  | ok
elektro žaluzie
uzemnenie
Podkrovie: |  | REKUP | obvod pre pripojenie rekuperátora
|  | SO1_NP2 | svetelný obvod podkrovie
|  | ZO1_NP2 | zásuvkový obvod podkrovie
1NP: | svetelné obvody | SO1_NP1 | obývačka, kuchyňa, špajza, chodba, predverie
|  | SO2_NP1 | detská izba, spálňa
|  | SO3_NP1 | zimná záhrada, terasa, chodník do záhrady
|  | SO4_NP1 | kúpeľne
| zásuvkové obvody | ZO1_NP1 | obývačka, kuchyňa
|  | ZO2_NP1 | kupeľne
|  | ZO3_NP1 | spálňa, detská izba
|  | ZO4_NP1 | zimná záhrada, terasa
|  | ZO5_NP1 | indukčná platnička
|  | ZO6_NP1 | el. Rúra, mikrovlnka, umývačka
1PP: | svetelné obvody | SO1_PP1 | celé 1PP
| zásuvkové obvody | ZO1_PP1
|  | TČ | obvod pre tepelné čerpadlo
|  | TÚV | obvod pre bojler TÚV
Prístavba: | Svetelné obvody | SO1_PR | svetelný obvod prístavba
|  | SO2_PR | kúpeľňa
| zásuvkové obvody | ZO1_PR | obývačka
|  | ZO2_PR | kuchyňa, chladnička, práčka
|  | ZO3_PR | indukčná platnička, el. Rúra, mikrovlnka
|  | ZO4_PR | kúpeľňa